附件1		公共卫生学院危险化学品入库和出库台帐

| 入库 日期 | 安全类别编号 （剧毒JD/易燃YR/腐蚀FS）-XXXX | 化学品名、纯度，数量 | 用途 (教学/科研) | 入库人签字 | 管理员签字 | 出库 时间 | 拟使用地点 | 出库人签字 | 管理员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20170102（范例） | YR-0001 | 乙醇, 95% 1L X 1 | 教学 | XXX | YYY | 20171230 | 劳卫教学实验室 | XXX | YYY |

注：如化学品入库时数量大于1项以上，需要留出空行，保证分别出库时有足够的行来填写。例如，入库时某种化学品有3件，则需要保证留有3行，以供化学品分别出库时填写，除非预先已经确定了整体入库后整体出库。

附件2		公共卫生学院易燃和腐蚀化学物的申购表

| 申购时间 | 申购人 （教研室实验员 /课题组研究人员） | 申请单位 （教研室 /课题组） | 化学品名，纯度，数量 | 使用地点 | 负责人签字 （教研室主任 /课题组负责人） | 负责院长签字 （教学副院长 /科研副院长） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20170102 （范例） | 唐XX | 卢YY课题组 | 乙醇, 95% 1L X 5 | 105馆3楼实验室 |  |  |
| 购买理由和计算公式： |  |  |  |  |  |  |

注：申购量大于2升或2公斤的易燃化学物或腐蚀化学物，均需要填申购表。小于或等于该数量的，可酌情申请。

附件3

广西医科大学危险化学品及易制毒化学品管理规定

（2017年9月修订）

为加强我校危险化学品和易制毒化学品的安全管理工作，保障师生员工生命和国家财产的安全，保护好环境，建设平安和谐校园，遵照中华人民共和国国务院发布的《危险化学品安全管理条例》和《易制毒化学品管理条例》要求，结合我校实际，特修订《广西医科大学危险化学品及易制毒化学品管理规定》，具体如下：

一、对易燃、易爆、剧毒、放射性及易制毒化学物品，按照国家有关规定进行审批、采购、运输、储存及发放。

二、危险品必须设立专库分类存放，每季度作一次检查，防止因变质、分解、泄漏造成自燃、爆炸等事故。

三、各实验室在请购、领用危险物品时，必须说明用途、数量，经实验室主任审批后，方可领取。实验室必须有专人管理、专柜储存。

四、危险化学品、易制毒化学品的购买，由实验室负责人提出申请报告，写明实验用途和需要数量，逐级审核呈公安机关审批后购买，剧毒品实行专人专柜保管，两人分别保管钥匙，两人同时开柜才能取出使用。对其领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录。用剩数量及时退库，危险物品的容器、废液、废渣应予妥善处理，严禁随意丢弃。

五、有关人员必须严格按照国家现发布的《化学危险品安全管理条例》、《易制毒化学危险品管理条例》执行。各级领导要加强对师生员工进行安全教育，切实保障人身和财产安全。

六、我校常用的剧毒物品品名如下（带＊号的只限纯品），以供参考：

第一类  Ａ级无机剧毒物品：氰化钾、氰化溴、三氧化（二）砷、亚砷酸钠、氯化汞、迭氮（化）钠、氟化氢（无水）、黄磷。

第二类  Ｂ级无机剧毒物品：氯化钡、四氧化锇、碘化汞、氧化汞。

第三类  Ａ级有机剧毒物品：吗啡（及其盐）＊、秋水仙碱＊、毒毛旋花甙Ｇ、洋地黄毒甙＊、黄曲霉毒素＊。

第四类  Ｂ级有机剧毒物品：２、４－二硝基酚、马钱子碱（及其盐）＊、丝裂霉素Ｃ＊、放线菌素Ｄ＊、放线菌素Ｃ＊、放线菌素＊、回苏灵＊、肾上腺素。

七、易制毒化学品的分类和品种目录：

第一类

1．１－苯基－２－丙酮

2．３，４亚甲基二氧苯基－２－丙酮

3．胡椒醛

4．黄樟素

5．黄樟油

6．异黄樟素

7．Ｎ－乙酰邻氨基苯酸

8．邻氨基苯甲酸

9．麦角胺酸＊

10．麦角胺＊

11．麦角新碱＊

12．麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊。

第二类

1．苯乙酸

2．醋酸酐

3．三氯甲烷

4．乙醚

5．哌啶

第三类

1．甲苯

2．丙酮

3．甲基乙基酮

4．高锰酸钾

5．硫酸

6．盐酸

说明：

1．第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。

2．带有＊标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

附件4 化学品：危害与预防 （常见易燃易爆化学品）

（按化学品名称的汉语拼音排序）

| 化学品 | 物理特性 | 健康危害 | 火险 | 安全预防 | 不相容的化学品 | 其他危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 具有芳香味的无色液体。熔点：-95~-13℃沸点：136~145℃ | 能影响中枢神经系统，导致头疼、头昏、疲劳、恶心。液体和蒸气刺激眼、皮肤、黏膜和呼吸道；长期皮肤接触能使皮肤受损。长期暴露能引起皮炎和影响中枢神经系统，导致记忆力丧失；能影响肝肾，是一种人的可疑致癌物。 | 易燃液体。闪点：27~32℃特殊条件下可燃。 | 避免眼接触；使用丁晴橡胶手套和眼保护罩；容器应严格密封；远离火源存放。 使用通风设备、局部排风或呼吸保护；使用聚乙烯醇、Viton或涂银手套，安全眼镜，或同时具备眼和呼吸保护的装置。 | 接触热表面或火焰时，分解生成有毒和腐蚀性的气体（光气、氯化氢）；接触强碱时分解生成二氯乙烯；与金属粉末（如镁、钛和钡）剧烈反应；潮湿情况下见光缓慢分解生成盐酸。 | 可能含有杂质乙苯。乙苯是一种可疑致癌物。 |
| 甲醇CH3OH | 带有特殊气味的无色挥发性液体。熔点：-98℃；沸点：65℃ 与水混溶。 | 影响中枢神经系统，导致意识丧失、黏膜刺激。视网膜和视神经慢性损伤。长期皮肤接触能引起皮炎。能经皮吸收。 | 高易燃性。闪点：-16℃ 可燃限：7～37% | 储存容器严格密封，远离火源存放；避免吸入蒸气和皮肤接触；在通风橱或通风良好的地方使用；使用橡胶或塑料手套以及眼保护装置。 | 能与氧化剂剧烈反应；与镁或溴反应剧烈，与强氧化剂、氯仿和钠的反应能发生爆炸。 |  |
| 甲醛溶液（37~41%甲醛，含有11~14%甲醇）HCHO | 具有刺激性气味的无色液体。 熔点：96℃ 与水混溶。 | 对眼和皮肤、呼吸道具有强烈的刺激作用；长时间暴露于甲醛蒸气出现哮喘样症状；皮肤接触后可引起皮肤过敏；为可疑致癌物。 | 闪点：50℃ | 穿防护服（如塑料围裙、 橡胶或塑料手套和化学级护目镜）；在通风橱或 良好通风情况下使用。 | 能与氧化剂、硝基甲烷激烈反应生成爆炸性产物，与盐酸反应生成强致癌物——二氯甲醚。 | 浓的甲醛溶液在低于21℃贮存时会变浑浊，故应于21～25℃保存；稀溶液（1～5%）和中等浓度溶液（5～25%）仍存在浓溶液的许多危害。 |
| 三氯甲烷（氯仿）CHCl3 | 带有特殊气味的 无色挥发性液体 熔点：-63℃ 沸点：61℃ 微溶于水。 | 吸入、消化道摄入 和皮肤接触可造成伤害；刺激眼睛和皮肤；能影响肝、肾和中枢神经系统，导致头疼、恶心、轻微黄疸、食欲不振、昏迷；长期和慢性暴露能引起动物致癌。 是可疑的人致癌物人类致癌物。 |  | 穿防护服，使用丁腈橡 胶手套和眼保护装置； 在通风橱中使用。 | 强碱；某些金属（如铝、 镁、锌）粉末；强氧化 剂。 | 加热降解时形成 光气。 可侵蚀塑料、橡 胶。 |
| 戊二醛 OHC(CH2)3CHO | 带有刺激性气味 的无色或淡黄色 液体。熔点：-14℃ 沸点：189℃ 与水混溶 | 对眼和上呼吸道有强烈刺激性；长时间吸入或皮肤接触能致敏。 |  | 在通风橱或通风良好的 情况下使用 使用橡胶或塑料手套， 佩戴眼保护罩。 | 能与强氧化剂剧烈反应。 | 通常制成不同浓 度的水溶液。浓 溶液加入稳定剂 来加强其稳定 性。 |
| 乙醇CH3CH2OH | 具有轻微的特有 气味的无色挥发 性液体 熔点：-117℃ 沸点：79℃ 与水混溶。 | 经消化道摄入消化道 食入有害。刺激眼 睛。能作用于中枢神 经系统。 | 高度易燃。 闪点：12℃ 可燃限：3～19% | 容器须盖紧；远离火源。 | 与强氧化剂起剧烈的反应。 |  |
| 乙腈CH3CN | 具有芳香味的无 色液体。 熔点：-46℃ 沸点：82℃ | 对呼吸道、眼睛和皮 肤具有刺激作用。接 触后会引起惊厥、意 识丧失以及氰化物中 毒。 | 高度易燃。 闪点：12.8℃ 爆炸限：3.0～16% | 不能有明火、火花，不 能抽烟，不能和氧化剂 接触。只能在没有火源 的情况下使用。容器应 密封良好严格密封并存 放在远离氧化剂的地 方。在排气通风情况下 使用。避免皮肤避免与 皮肤、眼睛和黏膜接触。 使用呼吸保护装置和氯 丁橡胶或天然橡胶手 套。 | 与无机酸和碱反应产 生有毒烟雾。和强氧 化剂作用，能侵蚀某些 种类的塑料、橡胶和涂 料。燃烧后降解生成氢 氰酸和氮氧化物。 |  |
| 乙醚C2H5OC2H5 | 带有特征性甜味 的无色易挥发性 液体；熔点：-116℃ 沸点：34℃；微溶于水。 | 对眼和呼吸道有刺激 作用。 能影响中枢神经系 统，引起嗜睡和意识 丧失；反复吸入能成 瘾。 | 极易燃。 闪点：-45℃ 可燃范围：1.7～ 48% | 容器放置在良好通风的 地方；远离火源；接地 以防止静电；在通风橱 中使用；使用丁腈橡胶 手套防止皮肤脱脂。 | 接触空气和光可形成 爆炸性的过氧化物；可 与氧化剂和卤素剧烈 反应。 |  |
| 异丙醇 (CH3)2CHOH2-羟基丙烷醇 | 带有乙醇气味的无色液体。熔点：-89℃ 沸点：82℃ 与水混溶 | 刺激眼睛和呼吸道。作用于中枢神经系统，导致头疼、头晕、恶心、呕吐和昏迷。 | 高度易燃。闪点：112℃ 可燃范围：2.3~12.7% | 容器严格密封并存放在远离火源的地方；在通风橱中使用；使用丁腈橡胶手套和眼保护罩。 | 长时间接触空气和光时，可与氧化剂剧烈反应生成不稳定的过氧化物。 | 用作喷雾消毒剂的70~85%异丙醇水溶液具有燃烧危险，不能用于在火源附近使用。 |

附件5 化学品：危害与预防 （常见强腐蚀化学品）

（按化学品名称的汉语拼音排序）

| 化学品 | 物理特性 | 健康危害 | 火险 | 安全预防 | 不相容的化学品 | 其他危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 带有刺激性气味的无色液体。气体：熔点：-78℃ 沸点：-33℃ 25%溶液：熔点：-58℃。沸点：38℃ | 眼睛、呼吸系统和皮肤摄入后就有腐蚀作用。 接触高浓度气体和蒸气可引起肺水肿。 | 氨气的可燃范围：15~28% | 存储备容器须盖紧。如果眼睛接触到，立即用水冲洗并进行医学咨询；在通风橱中使用橡胶或塑料手套，佩戴化学级护目镜。 | 与重金属（如汞和汞盐）剧烈反应生成爆炸性产物。 |  |
| 次氯酸溶液（含有10%~14%的有效氯）NaOCl | 具有氯气味的无色或淡黄色溶液，与水混溶。 | 对眼和皮肤有腐蚀性：腐蚀消化道和呼吸道。 吸入能引起肺水肿。反复接触能产生皮炎。 | 强氧化剂。燃烧时产生有毒烟雾。 | 如果眼睛接触到，立即用水冲洗并进行医学咨询：如果皮肤接触到（即使是稀溶液），立即用水冲洗；不要吸入蒸气；在良好通风的地方使用；使用橡胶或塑料手套、化学级的眼保护装置。 | 与酸接触释放出剧毒的气体；与易燃物和还原性物质剧烈反应；与含氮化合物生成具有爆炸性的含氯化合物；可与甲醇剧烈反应。 | 贮存过程中逐渐释放氯；用作消毒剂的稀溶液迅速变质；存放在远离酸的暗冷并且良好通风处。 |
| 高氯酸HClO4 | 无色液体；与水混溶。 | 具有腐蚀性，引起严重的眼、皮肤和消化道烧伤；蒸气腐蚀眼、皮肤和呼吸道。吸入蒸气能引起肺水肿。 | 强氧化剂。不易燃，但有助于其他物质燃烧。 | 避免吸入蒸气和其他途径的接触；穿防护服，包括丁腈胶手套、眼睛和面部保护装置；使用热溶液时，须在通风橱中进行。 | 易燃物和还原剂：醋酐、铋及其合金、乙醇、金属、纸张、木材和其他有机材料。 | 强氧化剂，与许多无机物和有机物接触可以形成爆炸性产物：可污染木质地板、实验台等物品，敲打后冲击可能发生爆炸。 |
| 过氧化氢H2O2 | 无色液体 熔点：-39℃（70%） 沸点 | 高浓度（60%）或长时间皮肤接触低浓度（6%）过氧化氢具有腐蚀性。稀溶液对眼、呼吸系统和皮肤有刺激作用。 | 氧化剂；与易燃材料接触能引起火 灾 | 如果皮肤接触到，立即用大量的水冲洗；如果接触浓度超过20%的溶液，须使用丁腈胶手套和眼保护罩。 | 与多种化学试剂（包括氧化剂、碱）起剧烈反应；侵蚀大部分金属及其盐、易燃液体以及其他易燃材料（纸张、纺织品）、苯胺和硝基甲烷。 | 能分解放出氧，导致容器内压力上升。贮存在暗、冷处；不得使用金属（如黄铜、铜、 铁）容器和仪器。 |
| 磷酸H3PO4 | 无色黏绸稠液体或吸湿性白色结晶。熔点：42℃。在低于沸点213℃时分解。 | 具有腐蚀性；引起皮 肤和眼睛烧伤。 | 侵蚀多种金属，产生氢气；火焰加热时释放出有毒烟雾。 | 如果眼睛接触到，立即 用水冲洗并进行医学咨 询；使用丁腈橡胶手套和眼保护装置。 |  |  |
| 硫酸H2SO4 | 无色、无味的黏稠液体；与水混溶。熔点：10℃；沸点（分解）：340℃。 | 浓度为15%的浓硫酸 具有腐蚀性，可引起 严重烧伤；吸入雾滴 和蒸气具有强腐蚀性；稀溶液刺激眼睛 和皮肤；能引起烧伤 和皮炎。 | 燃烧产生有毒烟雾。用水稀释产生热量，造成液滴飞溅或暴沸。不能将水加入酸中。 | 如果眼睛接触到，立即 用水冲洗并进行医学咨 询；如果皮肤接触到（即 使是稀溶液），立即用水 冲洗；脱去污染的防护 服；使用丁腈胶手套、 眼和面部保护装置。不 要接触易燃物质。 | 是一种强氧化性的干 燥剂，与有机氮氧化 物、高锰酸钾、碱金属 及高氯酸盐剧烈反应。 与易燃材料、氧化剂、 胺类、碱、水和大部分 金属不相容，不能过度 加热。 | 如果将浓酸加入 到水中会引起局 部爆暴沸。 |
| 氢氧化钠NaOH | 无色的薄片、粉 末、小丸和柱状 物熔点：318℃ 沸点：1390℃ 溶于水。 | 固体和浓度为5%的浓 溶液具有腐蚀性，能 引起眼和皮肤，消化道烧伤；吸入粉尘引起呼吸道损伤、肺水肿；如果眼睛长期接触，可能引起严重损伤。 | 不易燃。 接触湿气或水能产生大量的热，足 以点燃易燃物。 | 如果眼睛接触到，立即 用水冲洗并进行医学咨询；如果皮肤接触到（即 使是稀溶液），立即用水 冲洗，脱去污染的工作 服，使用橡胶或塑料手 套，佩戴眼保护装置。 | 与水反应释放大量的 热；与氯仿-甲醇混合 物以及强酸剧烈反应。 | 用良好密封的容 器盛放贮存在干 燥处。 |
| 硝酸(50~70%) HNO3 | 无色或淡黄色冒 烟液体。 熔点：-42℃ 沸点：83～121℃ 能与水混溶。 | 具有腐蚀性。对眼和 皮肤能引起严重的灼 烧。 吸入蒸气能导致肺水 肿。 | 氧化剂；与易燃材料接触能发生火灾。燃烧释放有毒的烟雾。 | 不要吸入蒸气；使用呼 吸保护面罩；如果眼睛 接触到，立即用水冲洗 和进行医疗处理；如果 皮肤接触到，立即用水 冲洗，脱去污染了的防 护服；使用聚氯乙烯手 套、塑料围裙和化学级 的护目镜；在通风橱中 使用。 | 乙酸、铬酸、氢氰酸、 苯胺、碳、硫化物、碱、 金属和其他多种物质。 | 与其他化学试剂 相比，浓硝酸会 发生更危险的反 应。 |
| 盐酸（10~37%HCl）氯化氢 | 带有刺激性气味 的无色烟雾状液 体；与水混溶。 沸点：-121℃ | 对眼睛、呼吸系统和 皮肤具有腐蚀性，反 复吸入蒸气可能引起 慢性支气管炎症。 |  | 不要吸入烟雾；使用呼 吸保护面罩；如果眼睛 接触到，立即用水冲洗 并进行医学咨询；如果 皮肤接触到，立即用大 量的水冲洗；在通风橱 中使用；使用橡胶或塑 料手套和眼保护装置 （眼镜或护目镜）。 | 与碱（固体或浓溶液） 发生剧烈反应，与固体 高锰酸钾可发生爆炸； 与许多金属接触产生 毒性和具有爆炸性的 气体。 | 燃烧释放强毒性 烟雾。 |